Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

| Назив предмета: Примењена електрофизиологија |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Драган Хрнчић, Мирјана Платиша, Оливера Станојловић, Александра Рашић-Марковић |  |  |
| Статус предмета: изборни |  |  |
| Број ЕСПБ: 5 |  |  |
| Услов: уписана друга година студија |  |  |
| Циљ предмета Је да студенти стекну знања и вештине потребне за разумевање основа електрофизиологије и њихову примену у дијагностичким и терапеутским медицинским технологијама и инструментацији. |  |  |
| Исход предмета По успешно савладаном предмету студент је оспособљен да разуме биофизичку основу електрофизолошких сигнала, медицинске инструментације у електрофизиологији, врши аквизицију у експерименталном и клиничком раду и интерпретира добијене резултате регистровања електрофизиолошких сигнала порекла појединачне ћелије, срца, мозга и перифених нерава нарочито са аспекта њихове техничке ваљаности, а поседује и знања и вештине за примену медицинске технологије за модификацију електрофизиолошких феномена. |  |  |
| Садржај предмета Теоријска настава: Електролитни састав интра и екстра ћелијске течности. Биофизички модел ћелијске мембране. Методе регистровања електричних феномена појединачне ћелије. Електрофизиолошки феномени као биомаркери. Увод у дијагностичке и терапеутске медицинске технологије и инструментацију. Биофизички принципи рада и конструкције електрокардиографа. Принцип рада холтер електрокардиографа. Спроводни систем срца. Акциони потенцијал кардиомиоцита. Векторска анализа и генеза електрокардиограма. Осниви интерпретације електрокардиографских снимака. Анализа срчаног ритма и основе аритмија. Анализа варијабилности срчане фреквенце. Биофизички и физиолошки принципи рада инструмената за контролу срчаног ритма. Дефибрилатори, Имплантабилни кардиовертер дефибрилатори. Пејсмејкери. Биофизички принципи ресинхронизационе терапије. Биофизички принципи рада и конструкције електроенцефалографа. Калибрација. Појачавање и филтрирање сигнала. Електроенцефалографске електроде, одводи и ситеми монтаже. Ментоде провокације. Анализа извора промена. Анализе у фреквентном и временском домену. Евоцирани потенцијали: регистрација и анализа. Примена електроенцефалографа као дела мозак-рачунар интерфејса. Електроенцефалографија у неуромаркетингу. Биофизички и физиолошки принципи транскранијалне магнетне и електричне стимулације мозга-технологије и инструментација. Биофизички принципи електромионеурографије. Специфичности регистрације и интепретације. Практична настава Основни принципи рада у електрофизиолошким лабораторијама. Безбедност и сигурност. Стандардизација и еталонирање у дијагностичкој и терапијској медицинској технологији и инструментацији. Електрофизиолошка регистровања in vitro. Електрофизиолошка регистовања in vivo. Основе рада у програмима за обраду електрофизиолошких сигнала. Специфично дизајнирани програмски пакети: пример NeuroSciLaBG-EEG програма. Кодирање, чување и одговорно поступање са електофизиолошким подацима. Правила за графичку презентацију резултата електофизиолошких регистровања и дисеминацију научно-истраживачког рада у електофизиологији. |  |  |
| Препоручена литература 1. Kandel, ER, Schwartz, JH, Jessell, TM. (2000). Principles of neural science (4th ed.). New York: McGraw-Hill, Health Professions Division. 2. Beniczky S, Schomer DL. Electroencephalography: basic biophysical and technological aspects important for clinical applications. Epileptic Disord. 2020;22(6):697-715 3. Bretschneider F, de Weille J. (2018) Introduction to Electrophysiological Methods and Instrumentation. Academic Press 4. Costantini O. Basic Principles of Cardiac Electrophysiology. Med Clin North Am. 2019;103(5):767-774. 5. Steffen MM, Osborn JS, Cutler MJ. Cardiac Implantable Electronic Device Therapy: Permanent Pacemakers, Implantable Cardioverter Defibrillators, and Cardiac Resynchronization Devices. Med Clin North Am. 2019;103(5):931-943. |  |  |
| Број часова активне наставе 120 | Теоријска настава: 30 | Практична настава: 90 |
| Методе извођења наставе Предавања, семинари, групне дискусије и практичне лабораторијске вежбе |  |  |
| Оцена знања (максимални број поена 100) Формира се на основу збирa активног учешћа у припреми и извођењу семинара (30%), и завршног писменог теста (70%). |  |  |
| Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд. |  |  |
| *максимална дужна 1 страница А4 формата |  |  |